АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29.08.2013 | с. Тасеево | № 825 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014 годов

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 46, 48 Устава Тасеевского района Красноярского края, в целях  определения готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно приложению № 1.

2.Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в составе, согласно приложению № 2.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Тасеевского района Северенчука И.И.

4.Опубликовать постановление в печатном издании «Тасеевский вестник».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы

администрации Тасеевского района                                              М.А. Максак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тасеевского района

от 29.08.2013 № 825

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2013-2014 годов

- Общие положения

1. Настоящая программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – Программа) определяет порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых  подключены к системе теплоснабжения (далее  - проверка).

2.	К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2. Порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду

1.  Проверку осуществляет комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия), которая создается администрацией Тасеевского района.

2. Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии осуществляется не позднее 15 сентября текущего года.

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, являющимся приложением №1 к настоящей Программе.

4. При проверке комиссией проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики России от 12.03.2013 №103 (далее Приказ №103), техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных  правовых актов в сфере теплоснабжения, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5.  В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки, указан в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (согласно приложению N 1 к Правилам  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом № 103).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. По каждому объекту проверки администрация Тасеевского района  составляет паспорт готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно приложению №2 к Правилам  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом № 103, в течение 15 дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Первым заместителем Главы администрации Тасеевского района не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний  осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Наименование объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие организации |
| 1.1 | ООО «Коммунальщик» | -здание котельной «Собственная база» по адресу: с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 -здание котельной по адресу: с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.2; -здание котельной «Центральная» по адресу: с.Тасеево, ул. Партизанская, д.3а; -здание котельной «БПК» по адресу: с.Тасеево, ул.Новый Квартал, д.24а; -здание котельной «Тасеевская ЦРБ» по адресу: с.Тасеево, ул. Гусарова, д.2а; -помещение котельной по адресу:с.Тасеево, ул. Луначарского, д.35а, пом.1; -здание котельной «Детский сад №9», по адресу: с.Тасеево, ул. Сурикова, д.10а; -здание котельной «Нефтяник» по адресу: с.Тасеево, ул. Луначарского, д.35а, пом.1; -здание котельной «ПУ-72» по адресу:с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в; -здание котельной «Школа №2» по адресу: с.Тасеево, ул. ул. Мичурина, д.8, стр.3; -здание котельной «Детский сад №6» по адресу:с.Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1; -здание котельной «Школа №3» по адресу: с.Сухово, ул. Солонцы, д.13г. | 11.10.2013 11.10.2013. 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013. 14.10.2013 |
| 2.Потребители тепловой энергии |
| 2.1 | Муниципальные учреждения | -МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; -МБОУ «Тасеевская СОШ №2»; -МБОУ «Тасеевская СОШ №3»; -МБУК «Суховская ЦКС» -МБДОУ детский сад №6 «Сказка»; -МБДОУ детский сад №8 «Сибирячок»; -МБДОУ детский сад №9 «Лесовичок»; -МБУК «Тасеевский РДК»; -МБУК «Тасеевская ЦБС»; -МБУК Тасеевская «ДМШ»; -МБУ «ЦИТ»; -МБУ «Тасеевский молодежный центр»; -МБУК «Тасеевский краеведческий музей»; -МБУЗ «Тасеевская ЦРБ»; -Управление социальной защиты населения администрации Тасеевского района»; -Администрация Тасеевского района; -Финансовое управление администрации Тасеевского района | 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 03.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 |
| 2.2 | Жилые дома | -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,1; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,2; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,3; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,4; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,5; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,6; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,7; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,8; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,9; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,10; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,11; -с.Тасеево,. ул.Новый Квартал,12; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,13; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,15; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,16; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,17; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,18; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,19; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,20; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,21; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,22; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,23; -с.Тасеево, ул.Мичурина,9; -с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,22; -с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,16; -с.Тасеево, пер.Гагарина,1; -с.Тасеево, пер. Гагарина,2; -с.Тасеево, пер. Гагарина,3; -с.Тасеево, пер.Гагарина,4; -с.Тасеево, ул.Прудовая,1; -с.Тасеево, ул. Прудовая,2; -с.Тасеево, ул. Прудовая,3; -с.Тасеево, пер.Центральный,3; -с.Тасеево, пер.Центральный,7; -с.Тасеево, ул.Партизанская,1; -с.Тасеево, ул.Партизанская,6; -с.Тасеево, ул.Пролетарская, 37а; -с.Тасеево, ул.Пролетарская,50; -с.Тасеево, ул.Пролетарская,52; -с.Тасеево, ул.Чкалова,16; -с.Тасеево, ул.Норышева,12; -с.Тасеево, ул.Луначарского,37; -с.Тасеево, ул.Больничная,1; -с.Тасеево, ул.Больничная,2а; -с.Тасеево, ул.Больничная,4; -с.Тасеево, ул.Гусарова,2; -с.Тасеево, ул.Партизанская,19; -с.Тасеево, ул.Таежная,98; -с.Тасеево, ул.Гагарина,5 «Б» | 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 05.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 09.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 |

Приложение №2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

Перечень документов,

проверяемых в ходе проведения проверки

1. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду:

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения;

2) график тепловых нагрузок;

3) акт проведения гидравлических испытаний и тепловых испытаний тепловых сетей;

4) план организационно-технических мероприятий по подготовке энергетических объектов и коммуникаций ООО «Коммунальщик» к работе в ОЗП 2013-2014 гг. с отметкой о выполнении;

5) график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии с отметкой о выполнении;

6) договоры поставки топлива, не допускающие перебои поставки и снижение установленных нормативов запасов топлива;

2. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

1) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) справка ресурсоснабжающей организации об отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

3) акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение №2

к постановлению администрации

Тасеевского района

от  29.08.2013 № 825

Состав

## комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| Северенчук Игорь Иванович | -первый заместитель Главы администрации Тасеевского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Моржова Оксана Сергеевна | -ведущий специалист отдела по вопросам обеспечения жизнедеятельсности района и муниципального заказа администрации Тасеевского района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Нестеров Виктор Леонтьевич | -инженер МКУ «Служба документационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений Тасеевского района»; |
| Турченко Владимир Юрьевич | -мастер ООО «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Ташин Геннадий Трофимович | -государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления «Ростехнадзора» (по согласованию); |
| Шукан Галина Владимировна | -главный специалист по решению вопросов области ЖКХ Тасеевского сельсовета. |