АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 31.07.2014 | с. Тасеево | № 642 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014-2015 годов

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 46 Устава Тасеевского района Красноярского края, в целях  определения готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Тасеевского района Северенчука И.И.

3.Опубликовать постановление в печатном издании «Тасеевский вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Тасеевского района                                                                         А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тасеевского района

от 31.07.2014 № 642

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2014-2015 годов

1. Настоящая программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее – Программа) определяет:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.	К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

3.     Проверку осуществляет комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия), которая создается администрацией Тасеевского района.

4. Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии осуществляется не позднее 15 сентября текущего года.

5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, являющимся приложением №1 к настоящей Программе.

6. При проверке комиссией проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики России от 12.03.2013 №103 (далее Приказ №103), техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных  правовых актов в сфере теплоснабжения, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

7.  В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки, указан в приложении № 2 к настоящей Программе.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (согласно приложению N 1 к Правилам  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом № 103).

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. По каждому объекту проверки администрация Тасеевского района  составляет паспорт готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно приложению №2 к Правилам  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом № 103, в течение 15 дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Первым заместителем Главы администрации Тасеевского района не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний  осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2014-2015 годов

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2014-2015 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Наименование объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие организации |
| 1.1 | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | -здание котельной «Собственная база» по адресу: с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2; -здание котельной по адресу: с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24, стр.2; -здание котельной «Центральная» по адресу: с.Тасеево, ул. Партизанская, д.3а; -здание котельной «БПК» по адресу: с.Тасеево, ул.Новый Квартал, д.24а; -здание котельной «Тасеевская ЦРБ» по адресу: с.Тасеево, ул. Гусарова, д.2а; -помещение котельной по адресу:с.Тасеево, ул. Луначарского, д.35а, пом.1; -здание котельной «Детский сад №9», по адресу: с.Тасеево, ул. Сурикова, д.10а; -здание котельной «Нефтяник» по адресу: с.Тасеево, пер. Гагарина, д.2 а; -здание котельной «ПУ-72» по адресу: с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в; -здание котельной «Школа №2» по адресу: с.Тасеево, ул. ул. Мичурина, д.8, стр.3; -здание котельной «Детский сад №6» по адресу: с.Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1; -здание котельной «Школа №3» по адресу: с.Сухово, ул. Солонцы, д.13г. | 10.10.2014 10.10.2014 10.10.2014 10.10.2014 10.10.2014 10.10.2014 13.10.2014 13.10.2014 13.10.2014 13.10.2014 13.10.2014 13.10.2014 |
| 1.2 | ООО «Коммунальщик» | -сооружение -Тепловая сеть котельной «Нарсуд» по адресу: ул. Луначарского, д.35а, пом.1 до жилых домов по ул. Луначарского, д.31, д.32, д.33; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение - тепловая сеть котельной «Центральная» по адресу: с.Тасеево от котельной по ул. Партизанская,д.3а до жилых домов по ул. Прудовая, д.2, д.3, по пер.Центральный д.3, д.7; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение - Тепловая сеть котельной «Собственная база», по адресу: с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.39а, д.52, д.50, нежилых зданий по ул. Пролетарская, д.48, д.46, д.46, стр.3, д.46, стр.5, д.46, стр.6, д.46, стр.7, по ул. Норышева, д.1, д.3 и водонапорной башни; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение – тепловая сеть котельной «ПУ-72» по адресу: с.Тасеево от котельной по ул.Луначарского д.64в до ММЦ общежития ПУ-72 по ул.Луначарского, д.64а, столярки по ул. Луначарского, д.64б и гаражей по ул. Луначарского, стр1, стр.2.; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение –Тепловые сети котельной «Школа №3» по адресу: с.Сухово, от котельной по ул.Солонцы, д.13Г до нежилых зданий по ул. Солонцы, д.13Б и д.13А.; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «Школа №2» по адресу: с.Тасеево от котельной по ул. Мичурина, д.8 стр.3 до нежилых зданий по ул. Мичурина, д.7, д.8, д.8а, д.8 стр.1, д.8 стр.2, жилого дома по ул. Мичурина, д.9 и водонапорной башни; | 14.10.2014 |
|  |  | -сооружение –Тепловая сеть котельной «Школа №1» по адресу: с.Тасеево от котельной по ул. Краснопартизанская,д.24 стр.2 до нежилых зданий по ул. Краснопартизанская,д.24, стр.1, ТК4 и жилого дома по ул. Краснопартизанская, д.22; | 15.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «Детский сад №9», по адресу: с.Тасеево от котельной по ул. Сурикова, д.10а до детского сада №9 по ул. Сурикова, д.10, корпус №1,№2,№3,№4; | 15.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «Детский сад №6», по адресу: с.Тасеево от котельной до детского сада №6 по ул. Октябрьская,д.141, стр.1; | 15.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «ЦРБ», по адресу: с.Тасеево от котельной по ул.Гусарова, д.2а до нежилых зданий по ул.Лазо, д20, д.20 стр.1, д.20, стр.9 . жилых домов по ул. Больничная, д.1, по ул. Новый Квартал, д.1, д.4, д.9, д.10, д.12 котельной БПК по ул. Новый Квартал; | 15.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «Нефтяник», по адресу: с.Тасеево от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер.Гагарина №1,№2,№3,№4, соц.дома по ул. Гагарина, д.5Б; | 15.10.2014 |
|  |  | -сооружение –тепловая сеть котельной «БПК», по адресу: с.Тасеево от котельной по ул.Новый Квартал, д.24а до нежилого здания по ул. Новый Квартал д.24, пом.1 и жилых домов по ул.Новый Квартал, д.11. | 15.10.2014 |
| 2.Потребители тепловой энергии |
| 2.1 | Муниципальные учреждения | -МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; -МБОУ «Тасеевская СОШ №2»; -МБОУ «Тасеевская СОШ №3»; -МБУК «Суховская ЦКС» -МБДОУ детский сад №6 «Сказка»; -МБДОУ детский сад №8 «Сибирячок»; -МБДОУ детский сад №9 «Лесовичок»; -МБУК «Тасеевский РДК»; -МБУК «Тасеевская ЦБС»; -МБУК Тасеевская «ДМШ»; -МБУ «ЦИТ»; -МБУ «Тасеевский молодежный центр»; -МБУК «Тасеевский краеведческий музей»; -МБУЗ «Тасеевская ЦРБ»; -Управление социальной защиты населения администрации Тасеевского района»; -Администрация Тасеевского района; -Финансовое управление администрации Тасеевского района | 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 21.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 |
| 2.2 | Жилые дома | -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,1; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,2; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,3; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,4; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,5; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,6; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,7; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,8; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,9; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,10; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,11; -с.Тасеево,. ул.Новый Квартал,12; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,13; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,15; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,16; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,17; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,18; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,19; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,20; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,21; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,22; -с.Тасеево, ул.Новый Квартал,23; -с.Тасеево, ул.Мичурина,9; -с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,22; -с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,16; -с.Тасеево, пер.Гагарина,1; -с.Тасеево, пер. Гагарина,2; -с.Тасеево, пер. Гагарина,3; -с.Тасеево, пер.Гагарина,4; -с.Тасеево, ул.Прудовая,1; -с.Тасеево, ул. Прудовая,2; -с.Тасеево, ул. Прудовая,3; -с.Тасеево, пер.Центральный,3; -с.Тасеево, пер.Центральный,7; -с.Тасеево, ул.Партизанская,1; -с.Тасеево, ул.Партизанская,6; -с.Тасеево, ул.Пролетарская, 37а; -с.Тасеево, ул.Пролетарская,50; -с.Тасеево, ул.Пролетарская,52; -с.Тасеево, ул.Чкалова,16; -с.Тасеево, ул.Норышева,12; -с.Тасеево, ул.Луначарского,37; -с.Тасеево, ул.Больничная,1; -с.Тасеево, ул.Больничная,2а; -с.Тасеево, ул.Больничная,4; -с.Тасеево, ул.Гусарова,2; -с.Тасеево, ул.Партизанская,19; -с.Тасеево, ул.Таежная,98; -с.Тасеево, ул.Гагарина,5 «Б» | 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2014 |

Приложение №2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2014-2015 годов

Перечень документов,

проверяемых в ходе проведения проверки

1. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду:

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения;

2) график тепловых нагрузок;

3) акт проведения гидравлических испытаний и тепловых испытаний тепловых сетей;

4) план организационно-технических мероприятий по подготовке энергетических объектов и коммуникаций ООО «Коммунальщик», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»  к работе в осеннее - зимний период 2014-2015 гг. с отметкой о выполнении;

5) график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии с отметкой о выполнении;

6) договоры поставки топлива;

2. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду:

1) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) справка ресурсоснабжающей организации об отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

3) акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.