АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.08.2019 | с. Тасеево | № 419 |
| --- | --- | --- |

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения

потребителей на территории Тасеевского района

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Тасеевского района, руководствуясь ст. 28,46,48 Устава Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Тасеевского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить  положение об оперативно - диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Тасеевского района, согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановления вступает в силу со дня подписания.

| Исполняющий обязанности Главы Тасеевского района И.И. Северенчук |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тасеевского района

от 12.08.2019  № 419

Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

Тасеевского района

- Общие положения

- Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Тасеевского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Тасеевского района с теплоснабжающей организацией при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Тасеевского района.

- Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений для оценки и прогноза состояния объектов теплоснабжения и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга.

- Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- контроль, за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3.Основные задачи мониторинга.

3.1. Основными  задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения Тасеевского района, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса формирования планов, проведения ремонтных работ объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4. Функционирование системы мониторинга

4.1.Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

4.2.На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Тасеевского района.

4.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

4.4.Система мониторинга включает в себя:

сбор и предоставление данных;

хранение и обработку данных;

анализ данных мониторинга.

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1.	Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

5.2.	На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.2.1.	Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.2.2.	Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

5.2.3.	Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.3.	На муниципальном уровне собирается следующая информация:

5.3.1.	Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.3.2.	Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

5.3.3.	Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.4.	Теплоснабжающая организация по мере возникновения, представляет в администрацию Тасеевского района в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктом 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Материалы мониторинга хранятся в администрации Тасеевского района, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена  на оптимизацию планов ремонта на основе выбора  из  объектов,  имеющих  повреждения,  самых  ненадежных,  исходя  из  заданного  объема финансирования.

6.2.  Анализ  данных  мониторинга  на  муниципальном  уровне  проводится  специалистами администрации района на объектовом уровне– специалистами теплоснабжающей организаций.

6.3. Результаты  мониторинга  могут  являться  основанием  для  принятия  решений  о  ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложение

к Порядку проведения мониторинга

состояния системы теплоснабжения

Тасеевского района

Форма №1 Реестр учёта аварийных ситуаций, технологических отказов

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на____________

| № п/п | Наименование объектов | Адрес (местоположение объекта) | Причины, приведшие к возникновению аварийной ситуации, технологическому отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технического отказа | Период отключения потребителей от теплоснабжения | Количество отключённых потребителей | Перечень отключённых потребителей | Примечание, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата отключения | Время отключения | Дата подключения | Время подключения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель ___________________________ФИО

Ответственный исполнитель ______________ ФИО

телефон

Форма №2 Данные о проведении капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на_______________

| № п/п | Наименования мероприятия | Адрес (месторасположение) объекта | Дата начала проведения капитального ремонта | Ориентировочная дата окончания проведения капитального ремонта | Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель ___________________________ФИО

Ответственный исполнитель ______________ ФИО

телефон

Форма №3 Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объекта теплоснабжения объектах теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на_______________

| № п/п | Адрес (месторасположение) объекта | Законченное строительство объекта теплоснабжения | Расширение объекта теплоснабжения | Реконструкция объекта теплоснабжения | Техническое перевооружение объекта теплоснабжения | Разрешительная документация на проведение мероприятия на объект теплоснабжения | Дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тасеевского района

от 12.08.2019  № 419

Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе

теплоснабжения Тасеевского района

1. Настоящее положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Тасеевского района (далее – Положение) разработано в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей,  оперативного принятия необходимых мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения Тасеевского района.

2. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Тасеевского района (далее – ОДУ) предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях, авариях, ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организации, оперативного доведения данной информации до дежурно-диспетчерской службы (руководства) теплоснабжающей организации, в целях координации совместных действий по ликвидации технологических нарушений, аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения Тасеевского района.

3. Общее руководство оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения  Тасеевского района осуществляет Глава Тасеевского района.

4. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Тасеевского  района осуществляется единой дежурно-диспетчерской службой администрации Тасеевского района (далее – ЕДДС) во взаимодействии с дежурно-диспетчерской службой (далее - ДДС) теплоснабжающей организации и других предприятий жизнеобеспечения, работающих на территории Тасеевского  района.

5. Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС теплоснабжающей организации определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

6. ЕДДС осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплоснабжающей организации, обобщает и направляет информацию Главе района – председателю комиссии по ЧС и ОПБ. Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-восстановительных работ.

7.Теплоснабжающая организация представляет информацию в ЕДДС.

8. Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий  в соответствии с макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение к настоящему Положению).

9. Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологии.

10. На ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения возлагаются следующие основные функции:

10.1. Осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории Тасеевского района.

10.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение.

10.3. Обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на объектах теплоснабжения, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС).

10.4. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

10.5. Доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до Главы Тасеевского района – председателя комиссии по ЧС и ОПБ.

10.6. Оповещение населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

10.7. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия.

10.8. Представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации, об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

|  | Приложение к положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Тасеевского района |
| --- | --- |

Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| № п/п | Перечень | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование населенного пункта |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе социально значимых объектов |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, м3/сут. |  |
| 10. | Метеоусловия на момент возникновения нарушения: - температура наружного воздуха; - направление и скорость ветра; - осадки (вид, количество); - атмосферное давление; - влажность. Прогноз на время устранения нарушения. |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 13. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание: Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-восстановительных работ.