МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ТАСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно плану лабораторных исследований и инструментальных измерений для социально-гигиенического мониторинга, с целью установления и устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проводятся мониторинговые исследования питьевой воды.

В IV квартале 2016 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проведены мониторинговые исследования: питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения из водоразборного крана на пищеблоке МБОУ «Тасеевская СОШ №1» по адресу: с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, 24; питьевой воды из водоразборной колонки по адресу: Тасеевский район, с. Фаначет, ул. Зеленая, 46.

Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний:

- питьевая вода из водоразборного крана на пищеблоке МБОУ «Тасеевская СОШ №1» по адресу: с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, 24, по исследованным микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям соответствует гигиеническим нормативам, следовательно, по микробиологическим показателям вода является доброкачественной; по показателю железо: обнаружено превышение гигиенического норматива в 2,6 раз, следовательно, по данному химическому показателю вода является условно доброкачественной;

-питьевая воды из водоразборной колонки по адресу: Тасеевский район, с.Фаначет, ул. Зелёная,46 по исследованным микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям соответствует гигиеническим нормативам, следовательно, по микробиологическим показателям вода является доброкачественной; по показателю железо: обнаружено превышение гигиенического норматива в 3,3 раза, следовательно, по данному химическому показателю питьевая вода является доброкачественной.